# Załącznik nr 10a do SIWZ

numer sprawy: WA-2900-4/2014/SISP-2

# ARKUSZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT DO CZĘŚCI I.  MODERNIZACJI INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALA INFORMATORIUM PARTER |
| 1 | KNR-W 2-02 0923-01 | Osłony folią polietylenową- kurtyny przeciwkurzowe | m2 | 60,0 |  |  |
| 2 | KNR 0-21 4007-03 analogia | Ślepa podłoga z płyt wiórowych - demontaż | m2 | 42,0 |  |  |
| 3 | KNNR-W 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek | m2 | 164,7 |  |  |
| 4 | KNNR-W 3 0313-04 analogia | Rozebranie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednowarstwowym | m2 | 39,0 |  |  |
| 5 | KNR-W 2. 02 2702-01 | Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż z wyniesieniem gruzu | m2 | 138,5 |  |  |
| 6 | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 -01 | m2 | 8,0 |  |  |
| 7 | KNRK-04 0501-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża | m2 | 177,5 |  |  |
| 8 | KNNR2 1208-01 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 20 mm wewnątrz budynków | m2 | 177,5 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 177,5 |  |  |
| 10 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż opraw oświetleniowych | kpl. | 36,0 |  |  |
| 11 | KNR 0-12 1118-06 | Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 111,5 |  |  |
| 12 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 7 cm | m | 70,0 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-02 1124- 03 | Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki | m2 | 66,0 |  |  |
| 14 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą lateksowa dwukrotnie | m2 | 198,0 |  |  |
| 15 | KNR 4-04 1101-03 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 10 km | m3 | 12,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa | wartość |
| SALA SZKOLENIOWA IX PIĘTRO |
| 16 | KNR-W 2-02 0923-01 | Osłony folią polietylenową - kurtyny przeciwkurzowe | m2 | 30,0 |  |  |
| 17 | KNNR-W 3 0805-02 | Zerwanie posadzki z wykładziny bez odzysku materiałów z wyniesieniem | m2 | 53,0 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 1214-02 | Ręczne zeskrobanie farby emulsyjnej i klejowej ze ścian | m2 | 103,0 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 1214-02 | Ręczne zeskrobanie kleju do wykładzin z podłoża | m2 | 53,0 |  |  |
| 20 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż z wyniesieniem gruzu | m2 | 53,0 |  |  |
| 21 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome | m2 | 103,0 |  |  |
| 22 | KNR K-04 0301-02 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie o grubości 10 mm do 30mm z gipsu tynkarskiego | m2 | 80,0 |  |  |
| 23 | KNR-W 2-02 0830-02 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 103,0 |  |  |
| 24 | KNR K-04 0501-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża | m2 | 53,0 |  |  |
| 25 | KNNR2 1208-01 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 20 mm wewnątrz budynków | m2 | 53,0 |  |  |
| 26 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 53,0 |  |  |
| 27 | KNR-W 5-080512-01 | Montaż opraw oświetleniowych | kpl. | 28,0 |  |  |
| 28 | KNR 0-1 8 2614-02 | Montaż elementów wykończeniowych - nakładki na parapety z PVC | m | 9,0 |  |  |
| 29 | KNR-W 2-021124-03 | Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki | m2 | 53,0 |  |  |
| 30 | KNNR2 1206-04 | Listwy do posadzek przyścienne | m | 38,0 |  |  |
| 31 | KNNR2 1402-06 | Malowanie farbą lateksową dwukrotnie | m2 | 103,0 |  |  |
| 32 | KNR-W 5-080407-03 | Montaż osprzętu modułowego - gniazda elektryczne i sieciowe | szt. | 10,0 |  |  |
| 33 | KNR4-04 1101-03 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 10 km | m3 | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
|  | …………………………. | ………………………………………... Podatek VAT |  |
|  | ((miejscowość, data) | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |